## Slide 1
５．平面上の原子核の位置はどのようにして特定されるのか
磁気共鳴映像法（MRI）の原理
入口紀男 （熊本大学名誉教授） 上野照剛 （東京大学名誉教授）

## Slide 2
y
磁場 B0
磁場 B0 + α
磁場 B0 - α
f = g （B0 + α）
f = g B0
Gy
x
鉛直方向の傾斜磁場 Gy を大きさを変えて時間 Δ t だけ加えると、中心より高い位置にある原子核ほど「位相 q 」はそれだけ大きく変化する
このステップを 256Gyまで進める
2Gy
3Gy
4Gy
空間の位相エンコーディング
（復習）

## Slide 3
x 時間 ｔ （s）
第256番データ
第1番データ
第2番データ
y 傾斜地場変化のステップ数
得られた信号データを下から一本ずつ並べる

## Slide 4
256 本の信号データをすべてフーリエ変換した
・ x （水平方向） は識別された
・ y （鉛直方向） はまだ識別されない
x 方向だけの（一次元の）フーリエ変換結果
x（水平方向） 時間 ｔ （s）
y（鉛直方向） 傾斜地場変化のステップ数

## Slide 5
x （水平方向）と y （鉛直方向）の二次元フーリエ変換結果
・ x （水平方向） が識別された
・ y （鉛直方向） も識別された
x（水平方向） 時間 ｔ （s）
y（鉛直方向） 傾斜地場変化のステップ数

## Slide 6
y（鉛直）方向に位相エンコディングを行い、信号データを取得するときに毎回 x（水平）方向に傾斜磁場を加えて周波数でエンコードする。得られた全信号データについて x（水平）方向と y（鉛直）方向の二次元フーリエ変換によって原子核の平面上の位置を特定し、信号強度として表示した
結論